* 该系统应该包括标准的硬件和软件配置以符合规定的要求。
* 不得修改系统的标准操作软件以满足项目要求。
* 系统的软件应该是订购时商业发布的最新版本。
* 要提供所有必要的软件许可证，并确保用户有权使用所有相关的和可用的软件。
* 所有数据采集卡、网络设备、电源模块等带有电子电路的板卡，需经过严格的防腐工艺处理，并取得相关的检验认证文件。