投标方需对所提供的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装（机柜及光缆敷设由业主负责）、现场测试、系统验收，直至整套系统运行等各个环节负有完全责任。

1) 由投标方提供的系统及设备，其安装、调试及开通，均由投标方负责，用户方予以协助配合。

2) 系统及设备安装由投标方施工安装完成，并保证施工过程和质量符合有关规范和标准。

3) 技术规格书中未对系统及设备的安装调试所用附件、耗材及安装所需的专用工具做详细描述，由投标方根据项目需求进行详细配置，如有遗漏投标方应负责补齐。